[image: image1.jpg]HOBLIN “oasanT 000 «Hosplit Kaumar»

IIpoexTHpOBaHHE, MOCTABKA, MOHTAK KJINMATHYECKOr0 0GOPYI0BAHUSI.

111020, MockBa, yJ1. 2-a1 Cuanukusa, 1.9A T/¢: (495) 921-39-52, 916-53-12.
= www.new-climat.ru mail@new-climat.ru





	
	БЛАНК ТЕХЗАДАНИЯ  НА ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

	1
	Организация, город 
	 
	 

	2
	Ф.И.О. Конт лица
	 
	 

	3
	должность
	 
	 

	4
	Телефон , E- mail:
	 
	 

	5
	Наименование и месторасположение объекта
	 
	 

	6
	Характеристика объекта.
	Назначение помещения.___________
	 


	7
	1.Общие данные
	Вновь строящийся объект или реконструируемый.
	 

	8
	 
	Сроки начала работ;
	 

	9
	 
	Строительные чертежи здания или помещения, планы и разрезы с указанием всех размеров и отметок высот;
	 

	10
	 
	Теплотехническая характеристика ограждающих конструкций – окон, стен, перекрытий.
	 

	11
	 
	Наличие и параметры подвесных потолков;
	 

	12
	 
	Наличие и параметры фальшполов;
	 

	13
	 
	Возможные места установки оборудования снаружи здания, внутри или на крыше;
	 

	14
	 
	Категория помещений в соответствии с противопожарными нормами.
	 

	15
	2.Технологические данные
	Схемы размещения технологического оборудования;
	 

	16
	 
	Спецификация оборудования с указанием установочных мощностей;
	 

	17
	 
	Режим работы оборудования;
	 

	18
	 
	Освещенность помещений (Вт/м.кв);
	 

	19
	 
	Производительность системы вентиляции (при наличии);
	 

	20
	 
	Количество сотрудников, характер  и режим их работы;
	 

	21
	 
	Источники и количество тепловыделений, установленная электрическая мощность оборудования;
	 

	22
	 
	Коэффициенты загрузки и одновременности работы оборудования;
	 

	23
	 
	Требования к поддержанию параметров кондиционирования: технологическое или комфортное, круглогодичное, круглосуточное, для теплого периода года;
	 

	24
	 
	Специфические требования по отдельным помещениям;
	 

	25
	3.Технические данные
	Источники и характеристика теплоносителей и холодоносителей (расположение источника, тип и температура на входе и выходе, перепад давления);
	 

	26
	 
	Расположение и характеристики существующих систем (если имеются), наличие         исполнительной документации;
	 

	27
	 
	Расположение и характеристика источников электропитания;
	 

	28
	 
	Размещение канализационных и водосточных стояков;
	 

	29
	 
	Схема организации отвода конденсата;
	 

	30
	 
	Наличие системы отопления;
	 

	31
	 
	Наличие системы центрального управления.
	 

	32
	4. Климатические данные
	Требования к параметрам внутреннего воздуха (температура, влажность, точность регулирования, подвижность воздуха в рабочей зоне);
	 

	33
	 
	Требования по чистоте воздуха;
	 

	34
	 
	Требования по уровню шума;
	 

	35
	 
	Расчетные параметры наружного воздуха принять по СНиП 2.04.05-91* и СНиП 2.01.01-82:
	 

	36
	5.Основные пожелания заказчика
	 

	37
	Тип кондиционера
	Раздельная система с выносным конденсатором воздушного охлаждения
	 

	38
	
	Раздельная система с выносным компрессорно-конденсаторным блоком
	 

	39
	
	Раздельная система с выносным сухим охладителем
	 

	40
	
	Без выносного блока, с водяным охлаждением конденсатора
	 

	41
	
	Без выносного блока, на охлажденной воде
	 

	42
	
	Комбинированный
	 

	43
	
	Моноблок для установки внутри помещения (контейнерная установка)
	 

	44
	
	Моноблок для установки снаружи помещения (контейнерная установка)
	 

	45
	Внутренний блок
	Шкафного типа с раздачей воздуха вверх
	 

	46
	
	Шкафного типа с раздачей воздуха вниз через фальшпол
	 

	47
	
	Подпотолочного типа
	 

	48
	Режим работы кондиционера
	Только охлаждение
	 

	49
	
	Нагрев (вода/электричество)
	 

	50
	
	Контроль влажности (пароувлажнитель)
	 

	51
	
	Free cooling
	 

	52
	Система управления
	Стандартная
	 

	53
	
	С дополнительными требованиями __________________ _________________________________________________
	 

	54
	Холодопроизводительность
	кВт

	55
	Низкотемпературное исполнение
	Указать температуру наружного воздуха 
	 

	56
	
	
	 

	57
	Хладагент
	R22, R407, другой

	58
	Холодоноситель
	вода/гликоль____%, теимпература вход/выход ___/___оС

	59
	Класс фильтра
	EU4
	 

	60
	
	EU7
	 

	61
	Резервирование
	Нет
	 

	62
	
	N+1
	 

	63
	
	N+x
	 


